考核项目表

B1——检定项目

序号：                                                               第   页，共   页

| 所建计量基准、 计量标准名称 |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准 确度等级/最 大允许误差 |  | 计量基准、 计量标准 考核证书号 |  |  | 社会公用计量标准证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酶标分析仪检定装置 |  | 波长：（400～620）nm 吸光度： 0.200～1.500 |  |  |  | 波长：U=0.7nm k=2 吸光度：U=0.009 k=2 |  | 〔2002〕吉量标法证字第1110号 |  |  | 〔2016〕四社量标四公 证字第0004号 |  |
| 计量标准器具及 配套设备 | 型号规格 | 制造厂 及编号 | 测量 范围 |  | 不确定度/准 确度等级/最 大允许误差 |  | 检定/校 准周期 |  |  | 末次检定/校准日期 |  | 检定/校准 证书号 |
| 光谱干涉 滤光片 | GBW(E) 130226 | 吉林省 计量院(1-3)～(1-7) | （400～620）nm |  | U=0.7nm k=2 |  | 1年 |  |  | 2017. 1.5 |  | 679201600 |
| 光谱中性 滤光片 | GBW(E) 130225 | 吉林省 计量院 (1-1、1-2) (1-8)、(1-9) | 0.200～ 1.500 |  | U =0.009 k=2 |  | 1年 |  |  | 2017. 1.5 |  | 679231600 684591600 |
| 重铬酸钾标准物质 | QS1811 | 中国计量科学科学研究院 | / |  | U=0.02% k=2 |  | 10年 |  |  | 2010.5 |  | GBW（E）060018g |
| 单相交流 稳压电源 | TND1 | 浙江正泰电器股份有限公司 084130035500100074 | （0～250）V |  | U=0.6V k=2 U=0.1Hz k=2 |  | 2年 |  |  | 2015. 12.31 |  | 679911500 |
| 分光光度计 | TU-1810 | 北京 | （340～900）nm |  | U= 0.5% k=2 |  | 1年 |  |  | 2017 02.17 |  | LH17-020202 |
| 绝 缘 电阻表 | VC60B+ | VICTOR092434642 | （0～500）MΩ |  | Urel=2×10-2 k=2 |  | 1年 |  |  | 2016. 12.19 |  | 678641600 |
| 数字多用表 | 1081 | 天津 14295 | （0～100）V |  | AC10V Urel=7.0×10-5 k=2 |  | 1年 |  |  | 2016. 12.22 |  | 680791600 |
| 钳形表 | UT206 | 优利德电子有限公司3110294402 | （0-10×106）Hz |  | Urel=2×10-4 k=2 |  | 1年 |  |  | 2016.05.18 |  | 225501600 |
| 开展检定 项目名称 | 是否同时开展校准 | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最 大允许误差 |  |  |  |  | 依据检定规程名称及编号 |  |  |
| 酶标分析仪 | 是 | 吸光度0.200-1.500 波长 （400-620） nm |  |  | 吸光度 MPE：±0.03 波长 MPE：±3nm |  |  |  |  | JJG861-2007 《酶标分析仪》检定规程 |  |  |
| 考核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  |  | 评价意见 |  |  |  |  | 说 明 |  |  |  |
| 1. 计量基准、计量标准证书及文件集 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 计量标准器及配套设备 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 量值溯源 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设施与环境条件 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 人员资质及能力 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 开展检定、校准的依据 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 原始记录 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 检定、校准证书 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 期间核查 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 测量不确定度评定 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 检定、校准结果的质量控制 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 现场试验 |  |  |  | □符合□有缺陷□不符合□无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论：□符合□有缺陷□不符合 注：1 在选项上打√； 2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录 表”编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核日期：   年    月    日       考评员：         考核组长：         机构负责人：